**INSTRUCCIONES DE USO**

**FÉRULA DE TRACCIÓN CT-6**

USO PREVISTO: LA FÉRULA DE TRACCIÓN DE PIERNAS CT-6 está destinada a proporcionar apoyo y tracción a las fracturas de fémur de la diáfisis media durante la atención prehospitalaria y el transporte del paciente.

INDICACIONES: Fracturas de fémur de la diáfisis media.

GRUPO DE PACIENTES DESTINADOS: Adultos con fracturas diafisarias del fémur, que no afectan la articulación de la rodilla.

USUARIO DESTINO: Profesionales de la salud y personal no médico capacitado.

INSTRUCCIONES:

1. Revise la circulación en la pierna. Pulso distal a pie.

2. Cortar la pernera del pantalón si es necesario

3. Evalúe la lesión para determinar si se necesita tracción. Determina el nivel de dolor. Compare las longitudes de las piernas del paciente.

4. Retire la férula de la bolsa.

5. Agite la férula hacia arriba y hacia abajo para acoplar las secciones del tubo. Conecte manualmente los tubos no vinculados.

6. Unidad al lado de la pierna sana. La férula debe extenderse justo por encima de la cresta de la cadera y entre 10 y 15 cm (6 pulgadas) por debajo del pie del paciente.

7. Agregue o retire secciones de tubo según sea necesario para el tamaño adecuado. Doble los tubos desconectados a lo largo de la férula.

8. Asegure estas secciones de tubo con la tapa isquiática.

9. Envuelva la correa isquiática alrededor de la pierna y sujete el clip a la gorra. Asegúrese de que la hebilla esté en la parte superior. No debajo de la pierna. Apriete el extremo suelto de la correa de la hebilla.

10. Coloque el pie en el enganche del tobillo. Use el extremo deslizante de la correa para el pie para asegurarse de que la correa esté colocada por igual en ambos lados del tobillo. Envuelva la correa del tobillo alrededor del tobillo y doble la lengüeta pequeña para asegurarla. Apriete la hebilla de la correa del pie para eliminar la holgura.

11. Línea de pastillas para aplicar una tensión moderada. Se debe aplicar una cantidad mínima de tracción en este punto solo para que la férula descanse en su posición adecuada.

12. Levante la línea en V-Jam.

13. Envuelva las correas de las piernas, dos por encima de la rodilla y dos por debajo. No cubra lesiones ni rodillas.

14. Aplique tracción reajustando la tensión hasta que se logre la comodidad del paciente. Levanta la línea y vuelve a bloquear el V-Jam

15. Coloque el exceso de línea debajo de la correa de la pierna

NOTAS: Aplique tracción hasta que el nivel de dolor del paciente haya disminuido. Aplique tracción hasta que las piernas del paciente tengan la misma longitud.

BENEFICIOS CLÍNICOS:

• Proporcionar apoyo y tracción a las fracturas de fémur de la diáfisis media

• Reduce la hemorragia y los espasmos musculares

• Evita daños mayores a los músculos, tejidos y estructuras anatómicas circundantes

• Alivia el dolor del paciente

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Inspeccione la férula después de cada uso. El marco debe estar libre de contaminación. El marco se puede limpiar con agua y jabón y secar con una toalla desechable. Si el enganche del tobillo, las correas para las piernas o la correa isquiática tienen alguna contaminación o están desgastadas, no las reutilice, deberán ser reemplazadas por otras nuevas. Para reemplazo, comuníquese con FareTec: + 1-440-350-9510.

CONTRAINDICACIONES: Las férulas de tracción no deben usarse para el cuello de las fracturas de fémur, fracturas y / o dislocaciones de la rodilla y para el tobillo fracturado.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y LIMITACIONES: Ninguna

ELIMINACIÓN SEGURA: El producto debe desecharse en el área específica recomendada por las autoridades locales.

AVISO: Informe a FareTec oa la autoridad competente del Estado miembro en el que utilice este producto sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido y sospeche que está relacionado con este dispositivo. Si sospecha que un defecto potencial o un producto no ha cumplido con sus expectativas, infórmelo a la Compañía y proporcione la mayor cantidad de información posible. Número de teléfono de la empresa: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

(f) 440-350-9520, www.faretec.com

 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Icon  Description automatically generated | Manufacturer | Text  Description automatically generated | Authorized representative in the  European  Community |
|  | Medical Device |  | Importer |
|  | Consult instructions for use | Text  Description automatically generated with medium confidence | Catalogue number |
|  | Date of manufacture | Icon  Description automatically generated with medium confidence | Batch code |