**MODE D'EMPLOI**

**Trousse de soins d'urgence**

**Trousse de premiers secours**

UTILISATION PRÉVUE :

La Trousse de premiers secours est un kit de procédure qui contient les appareils nécessaires pour les soins d'urgence à un individu.

UTILISATEURS VISÉS : Le personnel primo-intervenant et autres sujets qui ont besoin de matériel de premiers secours.

PERFORMANCE : Cette trousse permet d'utiliser différents appareils contenus dans le kit en fonction des besoins du patient.

 MODE D'EMPLOI :

1. Sortez le kit de premiers secours de l'emballage
2. Attachez le kit de premiers secours à l'endroit préféré de l'uniforme / de l'équipement / de la ceinture. Les éléments pour le port au niveau des jambes sont souvent attachés à la ceinture ou aux hanches du porteur. Utilisez les sangles Molle pour fixer le kit de premiers secours aux sacs et autres zones d'équipements. Selon les préférences de l'utilisateur.
3. Vérifiez que la fermeture éclair / le sac est scellé(e) et fermé(e) lorsqu'elle / il n'est pas utilisé(e) et durant son transport.
4. Lorsque les éléments de la trousse de premiers secours sont nécessaires, ouvrez la fermeture éclair et exposez les éléments à l'intérieur du kit. Essayez de conserver les éléments propres et exempts de saletés avant de les utiliser.
5. Sélectionnez les éléments nécessaires et retirez-les des compartiments intérieurs du kit de premiers secours. Il est recommandé que l'utilisateur se familiarise avec l'endroit où se trouve chaque élément de la trousse de premiers secours avant son utilisation.
6. Veuillez consulter le mode d'emploi de chaque élément pour toute information sur les différentes étapes de son utilisation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE : Après utilisation, refermez le kit de premiers secours en utilisant la fermeture éclair et les sangles. Remplacez les éléments utilisés avant l'utilisation suivante.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS : Aucun

MISE AU REBUT EN TOUTE SÉCURITÉ : Le produit doit être éliminé dans le lieu prévu à cet effet tel que recommandé par les autorités locales.

REMARQUE : Veuillez informer FareTec ou l'autorité compétente de l'état membre dans lequel vous utilisez ce produit en cas d'incident grave ayant eu lieu que vous suspectez d'être lié à ce dispositif. Si vous suspectez un défaut potentiel ou que le produit n'a pas répondu à vos attentes, veuillez en informer l'entreprise et fournir autant d'informations que possible. Numéro de téléphone de l'entreprise : +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 États-Unis, (tél.) 440-350-9510

(fax) 440-350-9520, www.faretec.com

 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Espagne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Icon  Description automatically generated | Fabricant | Text  Description automatically generated | Représentant agréé pour la Communauté européenne |
|   | Dispositif medical |  | Importateur |
|  | Consulter le mode d'emploi | Text  Description automatically generated with medium confidence | Référence catalogue |
|  | Date de fabrication | Icon  Description automatically generated with medium confidence | Numéro de lot |